FICHE TECHNO N°3

DESIGNATION DES CONDUCTEURS

1. Conducteur isolé :

Un conducteur isolé est un ensemble formé d’une âme conductrice et de son enveloppe isolante.

2. Câble :

Un câble est un ensemble de conducteurs électriquement distincts mais comportant une protection commune.

3. Âme

L’âme est la partie conductrice du câble. Elle peut être en cuivre ou en aluminium.

Elle est dite massive quand elle est constituée d’un conducteur unique ; et elle est appelée câblée lorsqu’elle est formée de plusieurs brins assemblés en toron.

4. Enveloppe isolante

L’enveloppe isolante entourant l’âme est destinée à assurer son isolation.

5. La gaine de protection

La gaine de protection sert à protéger les conducteurs contre :

- La présence d’eau

- La présence de poussière

- Les températures extrêmes

- Les chocs mécaniques

6. Couleur des conducteurs

- Conducteur de protection : Vert / jaune

- Neutre : Bleu clair

- Phase : toutes les couleurs sauf le vert,  jaune et le bleu.

7. Dénomination des câbles

- Système européen : CENELEC

(Comité Européen de Normalisation pour l’ELECtricité)

- Système français : UTE

(Union des Techniques de l’Electricité)

FICHE TECHNO N°3

EXERCICES

Exercice 1 :

Donner la dénomination CENELEC du conducteur suivant :

}

- Type de câble : harmonisé

- Tension : 450/750 V

_________

- Isolant : PVC

- Forme : Câble rond

- Âme : rigide, massive, section circulaire

Exercice 2 :

On lit sur l’étiquette d’un câble : U 1000 AR 02. Que signifient ces indications ?

- U :	__________________________________

- 1000 :	__________________________________

- A :	__________________________________

- R : 	__________________________________

- 0 :		__________________________________

- 2 :		__________________________________

Exercice 3 :

}

Donner la dénomination UTE du câble suivant

- Type de la série : normalisé

- Tension : 1000 V

- Âme : Rigide en cuivre

_____________

- Bourrage : Aucun

- Gaine de protection : Epaisse

- Revêtement métallique : Aucun

- Gaine extérieure : PVC

- Conducteurs : 3 conducteurs de 2,5 mm²

Exercice 4 :

On lit sur l’étiquette d’un câble : H 03 VVH2-F 3G0,75. Que signifient ces indications ?

- H :	__________________________________

- 03 :	__________________________________

- V :	__________________________________

- V : 	__________________________________

- H2 :	__________________________________

- -F :	__________________________________

- 3G0,75 :	__________________________________

En utilisant le tableau page 12 de votre livre, donner des exemples d’utilisation de ce câble :________________________________________________________________